6

- Solutions

- pour réduire les effets du volume Mort

GV

Avec les médicaments à

marge thérapeutique étroite prescrits avec un débit précis (PSE ou pompe)

Insuline IV

Héparine IV

Dobutamine IV

Nicardipine IV

Isoprénaline IV

Oxytocine IV

Morphine IV

Midazolam IV

Médicaments de l'anesthésie (ex:Propofol IV)

Anticancéreux

Pour réduire les volumes morts,

Injecter le médicament

au plus près du patient

LM

LM

Volume du prolongateur

petit 10cm =0.7 ml

Temps de parcours < 1min

Solution n°1 :

Placer un robinet 3 voies
 à proximité du KT

< 10-15 cm (maximum 30 cm)

10cm

Solution n° 1 : Placer un robinet 3 voies à proximité du KT

Avantages

1 : Réduit les retards

2 : Réduit les risques de concentrations en partie distale et les effets bolus

Solution n° 2 : Utiliser un prolongateur multivoies

Avantages

1 : Supprime les retards

2 : Supprime les risques de concentrations en partie distale et les effets bolus

3 : Permet de conserver une voie pour une IV directe

OU

Solution n°2 :

Utiliser un prolongateur multivoies

Volume du prolongateur

très petit 10cm <<0.7 ml

Temps de parcours<< 1min